## 保管者情報
保管者情報の収集様式例
年 月 日
〒 －
保管事業者住所
保管事業者名
代表者（役職・氏名）
１．保管事業者連絡先
| 連絡先 |  | 担当部署・役職 |  |  |  | ふりがな
担当者名
|  |  | 電話番号 |  |  |  | FAX番号
２．保管事業場（廃棄物等保管場所） |  |  |  | □ １．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）
保管事業場名
| 住 所 |  | 〒 －
| 連絡先 |  | 担当部署・役職 |  |  |  | ふりがな
担当者名
|  |  | 電話番号 |  |  |  | FAX番号
３．書類等送付先（□にレ点を記入） |  |  |  | □ １．保管事業者宛 □ ２．保管事業場宛 □ ３．その他（送付先を以下に記入）
送付先名
| 送付先住所 |  | 〒 －
| 連絡先 |  | 担当部署・役職 |  |  |  | ふりがな
担当者名
|  |  | 電話番号 |  |  |  | FAX番号
４．保管廃棄物（☐にレ点を記入）
| ☐ トランス類・コンデンサー類・PＣＢ油類 |  |  |  |  | 【台数 （ ）台】
（別紙 調査票（1台当たり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサー類・PCB油類） … 別添３）
| ☐ 安定器等・汚染物 |  |  |  |  | 【缶数 ドラム缶（ ）缶 ペール缶（ ）缶】
（別紙 調査票（安定器等・汚染物） … 別添４）
※別添３、別添４については、帳票上段に記載の「記入例」を参考に記入
５．調査機器等の写真
PCB廃棄物適正保管手順書に従い撮影
別添２

## 調査票（コンデンサー等）
別添２に付属する調査票①
１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類用
| 保管事業者名 | [14 empty] | 記入日 ： 年 月 日
保管事業場名
（注）Ｉ：ＰＣＢ表記
銘板に以下の表記があるかをご確認ください。
１．不燃性油 ２．ＡＦ式 ３．ＤＦ式 ４． シバノール ５．ＡＦＰ式 ６．ヒタフネン
７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等）
▽以下（８～１０）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい
８．ＬＮＡＮ(F) ９．ＬＦＡＮ(F) １０．ＬＦＷＦ １１．上記表記無し
| 機器番号 | A | Ｂ-１ | Ｂ-１ | Ｂ-2 | C | Ｄ | Ｅ | Ｆ | G | H |  | I | J |  |  |  | K | L | M | N | Ｏ
|  | 特措法届出番号 | 料金種別 | 品名 | 料金種別 | 定格 容量 | 製造者 | 製造年 | 型式 | 油量 （㍑） 銘板 | 機器総重量(kg) ※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい |  | （注） PCB 表記 | 寸法（ｃｍ） |  |  |  | 抜油 | 漏れ | 台数 | ＰＣＢに汚染された保管容器の有無 ※「有り」の場合、様式－３記入 | その他特記事項 ※分析している場合 PCB濃度（mg/kg)を記載
|  | 特措法番号が不明な場合、空欄で可 |  |  |  | 「ｋVA」 又は 「μＦ」 |  | 「月」の記載は不要 |  | トランス類のみ記入 | 1台当たりの総重量(kg) | 重量 確認方法 |  | 幅 | 奥行き | 缶体の 高さ | ブッシング高さ | トランス類のみ記入 |  |  |  | 使用中の機器は 「１」 と記入
|  | １３－１ | 1 | 変圧器（トランス） | 1 | 100ｋVA | 明電舎 | 1970 | NOKAX | 298 | 1200 | 銘板 | 8 | 150 | 100 | 170 | 0 | 無し | 無し | 1 | 無し | 1
|  | １３－２ | 0 | 高圧コンデンサ | 2 | 30ｋVA | 指月電機 | 1968 | THK6030HRN10 | - | 30.5 | 実測（※） | 3 | 48 | 13 | 55 | 17 | - | にじみ | 1 | 有り
0001
0002
0003
記入例
☆銘板等の情報をもとに下記項目を記入
別添３
Note on L24: ※小数点第一位がある場合は、その旨をご記入ください。
Note on M24: （注）実測の場合、「実測写真」が必要です。

## 調査票（安定器等汚染物）
別添２に付属する調査票② （安定器等・汚染物用）
＜注意事項＞ | [21 empty] | ３（対応済）
お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 | [21 empty] | ４（対応済）
[22 empty] | ０（未対応） | ０（未対応）
保管事業場名 | [21 empty] | １（対応済） | １（対応済）
[16 empty] | 記入日 ： 年 月 日 | [5 empty] | ２（不明） | ２（不明）
↓容器単位で記入
機器 （容器） 番号（x） ※容器単位でご記入ください。 | 廃棄物情報 | [10 empty] | 搬入容器 | [6 empty] | O（※7） | S | T
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ｈ | Ｉ | Ｊ | Ｋ | Ｌ |  | Ｍ | Ｎ | 総重量 （容器込） (kg) ※蓋を含む。 | 重量確認 方法 （同※６） 実測の場合は実測写真を添付 | 備 考
| 特措法番号 特措法番号が不明な場合、空欄でも可 | 安定器等・汚染物種類 （記入コード※１） | 1台あたりの重量 （ｋｇ） | 台数 ※安定器・小型電機機器のみ記入 | 重量 小計 （ｋｇ） | にじみ・漏れ | 混載物等 | 発生経緯 | PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） | 含有物 (※2） （含有量も分かれば記入） | 重量計 （ｋｇ） | 容器種類 （※2） | 容器 材質 （同※3） | 容量（Ｌ） | 寸法（cｍ） |  | 容器の状態 （同※4） | 容器重量（ｋｇ） ※蓋を含む。
| 搬入容器 Ｌ: 外径 (蓋を含む） | 高さ (蓋を含む）
x００９８ | 13-01 | １（蛍光灯安定器） | 2.1 | 60 | 126 | なし | ビニールで梱包されていて外せない |  |  |  | 206 | １（ドラム缶） | １（鋼製） | 200 | 60 | 90 | 良好 | 24 | 230 | ３（1台を実測×個数(容器のみ推定)）
|  | ２（水銀灯安定器） | 8 | 10 | 80 | なし | なし
x００９８ |  | ５（安定器用コンデンサ） | 0.2 | 75 | 15 |  | ビニールで梱包 |  |  |  | 15 | ２（ペール缶） | １（鋼製） | 27 | 30 | 36 | 良好 | 1.6 | 16.6
x０００１
x０００２
x０００３
記入例
記入例
別添４